ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ 

ІМЕНІ СОЛОМІЇ КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ
ОБҐРУНТУВАННЯ 
технічних та якісних характеристик на закупівлю 
Послуг по вимірюванню опору заземлення та ізоляції
 (ДК 021:2015, код 71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробувань), очікуваної вартості предмета закупівлі
(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))
Ідентифікатор закупівлі UA-2021-07-23-004175-c
Найменування замовника: Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької.
Місцезнаходження  замовника: проспект Свободи, 28, Львів,  Україна, 79008.
Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 02224620.
Категорія замовника: юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.
Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): «Послуги по вимірюванню опору заземлення та ізоляції»  (ДК 021:2015 код 71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробувань).
Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 1 послуга.
Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 
- 79000 м. Львів, просп. Свободи, 28;

 - 79000 м. Львів, вул. Пантелеймона Куліша, 6а;

 - 79000 м. Львів, вул. Гайдучка, 7;

 - 79000 м. Львів, просп. Свободи, 37.
Вид  процедури закупівлі: Відкриті торги, 
ідентифікатор процедури закупівлі:  UA-2021-07-23-004175-c
Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 49370,00 (сорок дев’ять тисяч триста сімдесят) гривень 00 коп (з ПДВ). Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована виходячи із моніторингу цін на аналогічні послуги по території України.
Джерело фінансування: Власні кошти театру
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін виконання робіт — поетапно, згідно заявок Замовника, до 31 грудня 2021 року.
Детальний опис, технічні та якісні характеристики предмету закупівлі,  щодо якого надаються послуги,  наведені в технічних описах щодо кожної точки доступу.
Проведення послуг по вимірюванню опору заземлення та ізоляції, а саме:  
· Вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах і заземленнях магістралей та устаткування – 294 од;
· Пристрої, що заземляють . Перевірка наявності кола між заземлювачами і заземленими  елементами – 226 од; 
· Пристрої, що заземляють. Замір повного опору кола «фаза - нуль» - 2023 од;
· Випробування індивідуальних захисних засобів – 18 од;
· Випробування вимірювальних пристроїв – 7 од;
· Випробування ізоляції переносного електроінструмента – 52 од;
· Випробування ізоляції ручного діелектричного інструмента – 39 од;
· Випробування опору ізоляції подовжувачів – 101 од;
· Випробування стрем’янки – 7 шт;
· Випробування автоматичних вимикачів – 6 од.
